## Mau BG
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, chúng tôi … báo giá như sau:
1. Báo giá Vật tư y tế và dịch vụ liên quan
Stt | Danh mục thiết bị | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Mã HS | Hãng sản xuất - Nước sản xuất | Năm sản xuất | Thời gian bảo hành | Quy cách hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đã bao gồm thuế) | Thành tiền (đồng)
1
2
…
Tổng cộng
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày tháng năm 2026.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Chúng tôi đồng ý với các điều khoản thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật và các yêu cầu khác theo Thư mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ.
…, ngày tháng năm 2026
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp

## Danhmuc
Phụ lục 1 - DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
Kèm theo Công văn số: /CV-BV ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ
Stt | Mã | Tên hàng hóa | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Quy cách hàng hóa | ĐVT | Số lượng
Phần 01: Bơm tiêm, bông, băng, gạc, băng dính (21 mặt hàng)
1 | VT126P01001 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động 50ml | Bơm tiêm nhựa không kim, tiệt trùng, có đầu khóa vặn xoắn luer lock, có vòng kép để rút thuốc và tiêm thuốc. Dung tích bơm tiêm 50ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 200
2 | VT126P01002 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 1 ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 1800
3 | VT126P01003 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 10ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 78000
4 | VT126P01004 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 20ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 7200
5 | VT126P01005 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 5ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 144000
6 | VT126P01006 | Bơm tiêm cho ăn 50ml | Bơm tiêm 50ml/cc thích hợp cho việc cho ăn, được tiệt trùng bằng khí gas EO, đóng trong từng túi nilong riêng biệt, thuận tiện cho việc sử dụng và vệ sinh. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 200
7 | VT126P01007 | Băng bột bó 4 inches | Chất liệu: Làm từ bột thạch cao, lớp gạc 100% cotton. Kích thước: 10cm x ≥ 4,5m |  | Cuộn | 1200
8 | VT126P01008 | Băng bột bó 6 inches | Chất liệu: Làm từ bột thạch cao, lớp gạc 100% cotton. Kích thước: 15cm x ≥ 4,5m |  | Cuộn | 600
9 | VT126P01009 | Băng cuộn 9cm x 2,5m | Kích thước: 9cm x 2,5m. Chất liệu: làm từ 100% sợi cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Tiệt trùng. |  | Cuộn | 1400
10 | VT126P01010 | Băng dán cá nhân | Tiệt trùng, kích cỡ, hộp ≥ 100 miếng |  | Hộp | 72
11 | VT126P01011 | Băng keo lụa y tế | Chất liệu: Vải lụa, phủ keo Acrylic hoặc kẽm oxyd không gây kích ứng da; Kích thước 5cm x 5m |  | Cuộn | 1400
12 | VT126P01012 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chiều rộng ≥ 12mm, chiều dài ≥ 50m/cuộn |  | Cuộn | 20
13 | VT126P01013 | Băng thun 3 móc | Chất liệu: Được làm từ sợi cotton hoặc polyester, kết hợp với sợi cao su thiên nhiên. Kích thước: 0,1m x 3m (chiều dài thực tế không tính co dãn) |  | Cuộn | 2000
14 | VT126P01014 | Bông không hút nước | Bông không thấm nước có màu trắng ngà của bông xơ tự nhiên, độ ẩm ≤ 8,0 % KL, hàm lượng tạp ≤ 1,0 % KL. |  | Kg | 20
15 | VT126P01015 | Bông y tế hút nước | 100% cotton, bông trắng có khả năng thấm hút cao. Xuất xứ: Việt Nam |  | Kg | 150
16 | VT126P01016 | Gạc cố định kim luồn | Kính cỡ: 6cm x 7cm. Gạc cố định kim luồn không thấm nước, có xẻ rãnh, có lớp màng polyurethane mỏng trong suốt, được tiệt khuẩn. |  | Miếng | 10600
17 | VT126P01017 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng | Kích thước: 30cm x 40cm x 6 lớp |  | Miếng | 2000
18 | VT126P01018 | Gạc y tế không tiệt trùng | Khổ 0,8m. Trọng lượng ≥ 23g/m2 Thành phần: làm từ sợi 100% cotton, thấm hút cao, sợi trắng mịn, mềm mại, thoáng khí. |  | Mét | 12000
19 | VT126P01019 | Gạc y tế tiệt trùng | Kích thước 5cm x 6,5cm x 12 lớp, 10 miếng/gói |  | Gói | 12000
20 | VT126P01020 | Gạc vaselin | Kích thước: 7cm x 40cm. Thành phần 100% cotton hoặc vải không dệt, được tẩm vaselin. |  | Miếng | 2400
21 | VT126P01021 | Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng | Ống nhựa PP, đầu bông, que gỗ/nhựa |  | Cái | 600
Phần 02: Chỉ khâu y tế (10 mặt hàng)
1 | VT126P02001 | Chỉ khâu không tan số 2/0 (Polyamide) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 24mm |  | Tép | 600
2 | VT126P02002 | Chỉ khâu không tan số 3/0 (Polyamide) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 24mm |  | Tép | 720
3 | VT126P02003 | Chỉ khâu không tan số 4/0 (Polyamide) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 19mm |  | Tép | 240
4 | VT126P02004 | Chỉ khâu tiêu chậm số 1/0 (Polyglactin) | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 90cm, kim tròn dài ≥ 40mm |  | Tép | 800
5 | VT126P02005 | Chỉ khâu tiêu chậm số 2/0 (Polyglactin) | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 75cm, kim tròn dài ≥ 26mm |  | Tép | 480
6 | VT126P02006 | Chỉ khâu tiêu chậm số 3/0 (Polyglactin) | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 75cm, kim tròn dài ≥ 26mm |  | Tép | 84
7 | VT126P02007 | Chỉ khâu tiêu tự nhiên số 1/0 (Chrome) | Chỉ đơn sợi có tẩm muối chromic, chiều dài chỉ ≥ 75cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 40mm |  | Tép | 420
8 | VT126P02008 | Chỉ khâu tiêu tự nhiên số 2/0 (Chrome) | Chỉ đơn sợi có tẩm muối chromic, chiều dài chỉ ≥ 75cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 26mm |  | Tép | 180
9 | VT126P02009 | Chỉ khâu tiêu tự nhiên số 3/0 (Chrome) | Chỉ đơn sợi có tẩm muối chromic, chiều dài chỉ ≥ 75cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 26mm |  | Tép | 120
10 | VT126P02010 | Chỉ phẫu thuật thép số 7 | Là loại chỉ thép không tan. Chất liệu thép không gỉ y tế (như 316L hoặc tương đương). Kích cỡ chỉ: Số 7 (USP). Chiều dài sợi chỉ ≥ 75cm (có thể nạp sợi đôi). Kim khâu đi kèm là kim tam giác (cắt), độ cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim trong khoảng 48mm - 55mm. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, FDA hoặc tương đương |  | Tép | 30
Phần 03: Đinh, vít dùng trong phẫu thuật xương (06 mặt hàng)
1 | VT126P03001 | Đinh Kirschner | Chất liệu: Thép không gỉ; Có tiện ren hai đầu; Đường kính: 1mm-3,5mm; Chiều dài đinh: 20cm-30cm |  | Cái | 200
2 | VT126P03002 | Vít xương cứng 3,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Chiều dài: 15mm-30mm |  | Cái | 200
3 | VT126P03003 | Vít xương cứng 4,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Chiều dài: 25mm-40mm |  | Cái | 200
4 | VT126P03004 | Vít xương xốp 3,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Ren bán phần |  | Cái | 100
5 | VT126P03005 | Vít xương xốp 4,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Ren bán phần |  | Cái | 180
6 | VT126P03006 | Vít xương xốp 6,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Ren bán phần |  | Cái | 120
Phần 04: Nẹp dùng trong phẫu thuật xương (04 mặt hàng)
1 | VT126P04001 | Nẹp bản hẹp các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, số lỗ: 6-8 |  | Cái | 100
2 | VT126P04002 | Nẹp bản nhỏ các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, số lỗ: 6-8 |  | Cái | 100
3 | VT126P04003 | Nẹp chữ L bản hẹp | Chất liệu: Thép không gỉ; Có lựa chọn bên trái/phải; Số lỗ: 6-8 lỗ |  | Cái | 40
4 | VT126P04004 | Nẹp lòng máng 1/3 | Chất liệu: Thép không gỉ, 5-7 lỗ, vít 3,5mm |  | Cái | 40
Phần 05: Dây truyền, dây dẫn, ống dẫn lưu, ống hút, ống thông, ống nghiệm, vật tư xét nghiệm (25 mặt hàng)
1 | VT126P05001 | Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc | Chất liệu dây: PVC không chứa DEHP, chiều dài ≥ 140cm, có đầu nối luer lock. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 100
2 | VT126P05002 | Dây truyền dịch + kim cánh bướm | Chiều dài dây ≥ 150cm, có kim 2 cánh bướm kèm theo dây, không chứa DEHP, không có chất gây sốt. Xuất xứ: Việt Nam |  | Bộ | 8400
3 | VT126P05003 | Dây truyền máu | Chiều dài dây ≥ 150cm, màng lọc tiểu phân khoảng 200µm, Chất liệu dây: PVC, không chứa DEHP, không có chất gây sốt. Xuất xứ: Việt Nam |  | Bộ | 180
4 | VT126P05004 | Bộ rửa dạ dày | Chất liệu: Mủ cao su tự nhiên, cỡ số 22-28 |  | Bộ | 70
5 | VT126P05005 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Chất liệu: PVC, chiều dài dây dẫn ≥ 2m Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 1800
6 | VT126P05006 | Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em | Chất liệu: PVC, chiều dài dây dẫn ≥ 2m Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 180
7 | VT126P05007 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 8 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 8 |  | Sợi | 40
8 | VT126P05008 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 16 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 16 |  | Sợi | 40
9 | VT126P05009 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 18 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 18 |  | Sợi | 60
10 | VT126P05010 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 14 |  | Sợi | 120
11 | VT126P05011 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 16 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 16 |  | Sợi | 240
12 | VT126P05012 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 18 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 18 |  | Sợi | 100
13 | VT126P05013 | Ống thông dạ dày số 16 | Chất liệu: nhựa PVC, trong suốt, không chứa DEHP; cỡ số 16; chiều dài ≥ 50cm; tiệt trùng. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 80
14 | VT126P05014 | Ống thông dạ dày số 18 | Chất liệu: nhựa PVC, trong suốt, không chứa DEHP; cỡ số 18; chiều dài ≥ 50cm; tiệt trùng. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 80
15 | VT126P05015 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Dùng để đặt nội khí quản qua đường miệng hoặc mũi, để hỗ trợ quá trình thông khí trực tiếp và liên tục để cung cấp không khí hoặc khí gây mê đến và đi từ phổi của bệnh nhân. |  | Cái | 70
16 | VT126P05016 | Dây hút đờm số 8 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. |  | Cái | 300
17 | VT126P05017 | Dây hút đờm số 16 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. |  | Cái | 60
18 | VT126P05018 | Dây hút đờm số 18 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. |  | Cái | 60
19 | VT126P05019 | Đầu col xanh 1000µl | Chất liệu: Nhựa PP, không lọc |  | Cái | 48000
20 | VT126P05020 | Đầu col vàng 200µl | Chất liệu: Nhựa PP, không lọc |  | Cái | 12000
21 | VT126P05021 | Ống nghiệm Edta K2, nắp nhựa | Ống nhựa PP, thể tích 2ml Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 30000
22 | VT126P05022 | Ống nghiệm Edta K2, nắp cao su, mous thấp | Ống nhựa PP, thể tích 2ml, có nắp cao su, mous thấp |  | Cái | 18000
23 | VT126P05023 | Ống nghiệm Heparin | Ống nhựa PP, thể tích 1ml Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 48000
24 | VT126P05024 | Ống nghiệm trắng có nắp | Ống nhựa PS, thể tích 5ml Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 2000
25 | VT126P05025 | Ống nghiệm Serum (nắp đỏ) | Ống nhựa PP, thể tích 5 ml, có chứa hạt nhựa Poly Styrene |  | Cái | 2400
Phần 06: Dung dịch, vật tư sát khuẩn (09 mặt hàng)
1 | VT126P06001 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ | Thành phần: 0,55% Ortho-Phthalaldehyde, dung tích ≥ 3,78 lít/can |  | Can | 20
2 | VT126P06002 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Thành phần chính: Chlorhexidine 4%, dung tích: 500ml/chai |  | Chai | 20
3 | VT126P06003 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 500ml | Thành phần chính: Chlorhexidine 0,5%, dung tích: 500ml/chai |  | Chai | 50
4 | VT126P06004 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 1000ml | Thành phần chính: Chlorhexidine 0,5%, dung tích: 1000ml/chai |  | Chai | 20
5 | VT126P06005 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn Chlorhexidine 2% | Thành phần chính: Chlorhexidine 2%, dung tích: 500ml/chai |  | Chai | 12
6 | VT126P06006 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế | Thành phần chính: 5% Protease Enzyme, dung tích: ≥ 5 lít/can |  | Can | 6
7 | VT126P06007 | Gel siêu âm | Gel tan trong nước, trong suốt, không màu hoặc màu xanh, độ pH 6,5 ± 0,75. Không gây rát da, không gây mẫn cảm, dễ rửa bằng nước. Không mùi, không chứa chất ăn mòn, không chứa muối. Thể tích ≥ 5 lít/can |  | Can | 60
8 | VT126P06008 | Gel bôi trơn | Gel tan trong nước, trong suốt, không màu, không mùi, không gây kích ứng da, độ pH 5 ± 0,50.. Đóng gói: ≥ 50gr/tuýp |  | Tuýp | 20
9 | VT126P06009 | Viên khử khuẩn | Thành phần chính: Chứa 2,5gr Natri diclorocyanurat hoặc Natri Dichloroisocyanurate |  | Viên | 3000
Phần 07: Găng tay, khẩu trang, nón phẫu thuật (07 mặt hàng)
1 | VT126P07001 | Găng khám có bột cỡ M | Kích cỡ: cỡ M; Chiều dài: ≥ 240mm; Chiều dày 1 lớp: ≥ 0,08mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính. |  | Đôi | 30000
2 | VT126P07002 | Găng khám có bột cỡ S | Kích cỡ: cỡ S; Chiều dài: ≥ 240mm; Chiều dày 1 lớp: ≥ 0,08mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính. |  | Đôi | 72000
3 | VT126P07003 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6,5 | Kích cỡ: số 6,5; Chiều dài: 280mm±5mm; Chiều dày 1 lớp: 0,15mm±0,03mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, được tiệt trùng bằng khí E.O. |  | Đôi | 15000
4 | VT126P07004 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 | Kích cỡ: số 7,0; Chiều dài: 280mm±5mm; Chiều dày 1 lớp: 0,15mm±0,03mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, được tiệt trùng bằng khí E.O. |  | Đôi | 16000
5 | VT126P07005 | Găng phẫu thuật cổ tay dài | Chiều dài: 450mm±5mm; Chiều dày 1 lớp: 0,15mm±0,03mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, được tiệt trùng bằng khí E.O. |  | Đôi | 800
6 | VT126P07006 | Khẩu trang y tế | ≥ 3 lớp, tiệt trùng, dây đeo thun, đóng túi riêng |  | Cái | 12000
7 | VT126P07007 | Mũ phẫu thuật | Chất liệu: Làm từ vải không dệt, đóng túi riêng và được tiệt trùng |  | Cái | 5000
Phần 08: Kim tiêm, gây tê, châm cứu (09 mặt hàng)
1 | VT126P08001 | Kim châm cứu các số | Kim tiệt trùng; Thân kim bằng thép không gỉ; Đường kính kim: 0,3mm, Chiều dài kim: 20-75mm |  | Cái | 240000
2 | VT126P08002 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống 25G | Cỡ kim 25G, đầu kim vát kiểu Quincke. Chiều dài kim khoảng 88mm - 90mm. Có nòng kim. Chuôi kim bằng nhựa trong suốt giúp dễ dàng quan sát dịch não tủy. Đóng gói tiệt trùng từng cái. |  | Cái | 360
3 | VT126P08003 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống 27G | Cỡ kim 27G, đầu kim vát kiểu Quincke. Chiều dài kim khoảng 88mm - 90mm. Có nòng kim. Chuôi kim bằng nhựa trong suốt giúp dễ dàng quan sát dịch não tủy. Đóng gói tiệt trùng từng cái. |  | Cái | 120
4 | VT126P08004 | Kim gây tê đám rối thần kinh | Kích cỡ: 22G x 2" (0,70 x 50 mm) |  | Cái | 120
5 | VT126P08005 | Kim luồn tĩnh mạch 20G | Chất liệu: PTFE/ FEP, cỡ kim 20G, đầu kim có vát sắc bén, cathether nhựa, có vạch cản quang, kim luồn có cánh, có cửa. Có khả năng lưu kim ≥ 72 giờ. |  | Cái | 600
6 | VT126P08006 | Kim luồn tĩnh mạch 22G | Chất liệu: PTFE/ FEP, cỡ kim 22G, đầu kim có vát sắc bén, cathether nhựa, có vạch cản quang, kim luồn có cánh, có cửa. Có khả năng lưu kim ≥ 72 giờ. |  | Cái | 2000
7 | VT126P08007 | Kim luồn tĩnh mạch 24G | Chất liệu: PTFE/ FEP, cỡ kim 24G, đầu kim có vát sắc bén, cathether nhựa, có vạch cản quang, kim luồn có cánh, không cửa. Có khả năng lưu kim ≥ 72 giờ. |  | Cái | 2400
8 | VT126P08008 | Kim luồn tĩnh mạch 24G | Chất liệu ống thông bằng nhựa y tế (như PUR, PTFE, FEP hoặc tương đương), có vạch cản quang. Tích hợp cơ cấu an toàn: đầu kim có cơ chế tự động được che lấp/bao bọc lại sau khi rút ra, ngăn ngừa nguy cơ kim đâm cho nhân viên y tế. Có khả năng lưu kim tối thiểu ≥ 72 giờ. Đạt tiêu chuẩn CE, FDA hoặc tương đương. |  | Cái | 5600
9 | VT126P08009 | Kim tiêm 18G | Kim tiêm làm bằng thép không gỉ, đầu kim cỡ 18G, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ đầu kim, không chứa tạp chất bên trong. Đóng gói tiệt trùng dùng 1 lần. |  | Cây | 40000
Phần 09: Vật tư khác (20 mặt hàng)
1 | VT126P09001 | Định lại nhóm máu tại giường | Gồm 2 test dùng để xét nghiệm nhóm máu A, B, O,... tại giường bệnh xác nhận sự tương thích nhóm máu. |  | Gói/ Túi/ Hộp | 400
2 | VT126P09002 | Đồng hồ oxy | Sản phẩm gồm: Đồng hồ đo lượng oxy trong bình, cột đo lưu lượng khí oxy ra, bình tạo ẩm khí oxy, dây thở. |  | Bộ | 20
3 | VT126P09003 | Đè lưỡi gỗ | Chất liệu: Gỗ, tiệt trùng. Hộp ≥ 100 cái |  | Hộp | 600
4 | VT126P09004 | Giấy in máy điện tim 6 cần 112mm x 27m | Giấy sọc lưới, kích thước 112mm x ≥ 27m |  | Cuộn | 200
5 | VT126P09005 | Giấy in máy điện tim 6 cần 110mm x 140mm | Giấy trắng không sọc, kích thước 110mm x 140mm, ≥ 143 tờ/ xấp. |  | Xấp | 120
6 | VT126P09006 | Giấy điện tim 12 cần 215mm | Giấy sọc lưới, kích thước 215mm x ≥ 30m |  | Cuộn | 120
7 | VT126P09007 | Giấy đo CTG( Cardiotocography) | Loại giấy: giấy in nhiệt; kích thước: 152mm x 90mm, ≥ 150 tờ/ cuộn |  | Cuộn | 80
8 | VT126P09008 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần số 10 | Chất liệu: Thép carbon (Carbon steel) hoặc thép không gỉ (Stainless steel). Được đóng gói tiệt trùng từng cái riêng biệt. |  | Cái | 1000
9 | VT126P09009 | Miếng dán điện cực tim | Cảm biến Ag/AgCl, chất kết dính Hydro-gel |  | Cái | 600
10 | VT126P09010 | Tấm lót sản khoa | Kích thước: ≥ 40cm x ≥ 60cm |  | Cái | 800
11 | VT126P09011 | Kẹp rốn | Chất liệu: Nhựa PP, tiệt trùng Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 800
12 | VT126P09012 | Túi đo lượng máu sau sinh | Chất liệu: Nhựa PE, dung tích ≥ 2000ml |  | Cái | 800
13 | VT126P09013 | Túi đựng nước tiểu | Dung tích 2000ml, tiệt trùng Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 300
14 | VT126P09014 | Lam kính nhám | Lam nhám, kích thước: 25,4 x 76,2 mm, Dày 1-1,2 mm. Hộp ≥ 72 miếng |  | Hộp | 20
15 | VT126P09015 | Lam kính trơn | Lam trơn, kích thước: 25,4 x 76,2 mm, Dày 1-1,2 mm. Hộp ≥ 72 miếng |  | Hộp | 20
16 | VT126P09016 | Huyết áp ống nghe người lớn, trẻ em | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg, độ chính xác ± 3mmHg, có kiểm định. Bộ sản phẩm phải bao gồm đầy đủ: 01 đồng hồ, 01 quả bóp có van xả, 01 bao đo huyết áp cỡ người lớn, trẻ em và 01 ống nghe tim phổi đi kèm. |  | Bộ | 30
17 | VT126P09017 | Bao dây đốt điện | Chất liệu: nhựa PP/PE, được tiệt trùng, kích thước: 6,5cm x 235cm |  | Cái | 300
18 | VT126P09018 | Hộp giấy đựng vật sắc nhọn y tế 5 lít | Chất liệu: Carton 2 mặt phủ màng PE, dung tích 5 lít |  | Cái | 500
19 | VT126P09019 | Hộp nhựa đựng vật sắc nhọn y tế 1,5 lít | Chất liệu: Nhựa PE/HDPE, dung tích 1,5 lít |  | Cái | 100
20 | VT126P09020 | Mặt nạ xông khí dung các cỡ | Chất liệu: Nhựa y tế trong suốt (như PVC), mềm mại, không chứa chất độc hại DEHP. Có kẹp nhôm định hình ở mũi và dây chun đàn hồi để cố định vào đầu bệnh nhân. Kèm theo bầu xông khí dung và dây dẫn khí chiều dài ≥ 2m. Đóng gói tiệt trùng hoặc sạch từng cái. |  | Cái | 720

## Danhmuc (2)
Phụ lục 1 - DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ
Kèm theo Công văn số: /CV-BV ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ
Stt | Mã | Tên hàng hóa | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Quy cách hàng hóa | ĐVT | Số lượng
1 | VT126P01001 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động 50ml | Bơm tiêm nhựa không kim, tiệt trùng, có đầu khóa vặn xoắn luer lock, có vòng kép để rút thuốc và tiêm thuốc. Dung tích bơm tiêm 50ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 200
2 | VT126P01002 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 1 ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 1800
3 | VT126P01003 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 10ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 78000
4 | VT126P01004 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 20ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 7200
5 | VT126P01005 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 5ml. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 144000
6 | VT126P01006 | Bơm tiêm cho ăn 50ml | Bơm tiêm 50ml/cc thích hợp cho việc cho ăn, được tiệt trùng bằng khí gas EO, đóng trong từng túi nilong riêng biệt, thuận tiện cho việc sử dụng và vệ sinh. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 200
7 | VT126P01007 | Băng bột bó 4 inches | Chất liệu: Làm từ bột thạch cao, lớp gạc 100% cotton. Kích thước: 10cm x ≥ 4,5m |  | Cuộn | 1200
8 | VT126P01008 | Băng bột bó 6 inches | Chất liệu: Làm từ bột thạch cao, lớp gạc 100% cotton. Kích thước: 15cm x ≥ 4,5m |  | Cuộn | 600
9 | VT126P01009 | Băng cuộn 9cm x 2,5m | Kích thước: 9cm x 2,5m. Chất liệu: làm từ 100% sợi cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Tiệt trùng. |  | Cuộn | 1400
10 | VT126P01010 | Băng dán cá nhân | Tiệt trùng, kích cỡ, hộp ≥ 100 miếng |  | Hộp | 72
11 | VT126P01011 | Băng keo lụa y tế | Chất liệu: Vải lụa, phủ keo Acrylic hoặc kẽm oxyd không gây kích ứng da; Kích thước 5cm x 5m |  | Cuộn | 1400
12 | VT126P01012 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chiều rộng ≥ 12mm, chiều dài ≥ 50m/cuộn |  | Cuộn | 20
13 | VT126P01013 | Băng thun 3 móc | Chất liệu: Được làm từ sợi cotton hoặc polyester, kết hợp với sợi cao su thiên nhiên. Kích thước: 0,1m x 3m (chiều dài thực tế không tính co dãn) |  | Cuộn | 2000
14 | VT126P01014 | Bông không hút nước | Bông không thấm nước có màu trắng ngà của bông xơ tự nhiên, độ ẩm ≤ 8,0 % KL, hàm lượng tạp ≤ 1,0 % KL. |  | Kg | 20
15 | VT126P01015 | Bông y tế hút nước | 100% cotton, bông trắng có khả năng thấm hút cao. Xuất xứ: Việt Nam |  | Kg | 150
16 | VT126P01016 | Gạc cố định kim luồn | Kính cỡ: 6cm x 7cm. Gạc cố định kim luồn không thấm nước, có xẻ rãnh, có lớp màng polyurethane mỏng trong suốt, được tiệt khuẩn. |  | Miếng | 10600
17 | VT126P01017 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng | Kích thước: 30cm x 40cm x 6 lớp |  | Miếng | 2000
18 | VT126P01018 | Gạc y tế không tiệt trùng | Khổ 0,8m. Trọng lượng ≥ 23g/m2 Thành phần: làm từ sợi 100% cotton, thấm hút cao, sợi trắng mịn, mềm mại, thoáng khí. |  | Mét | 12000
19 | VT126P01019 | Gạc y tế tiệt trùng | Kích thước 5cm x 6,5cm x 12 lớp, 10 miếng/gói |  | Gói | 12000
20 | VT126P01020 | Gạc vaselin | Kích thước: 7cm x 40cm. Thành phần 100% cotton hoặc vải không dệt, được tẩm vaselin. |  | Miếng | 2400
21 | VT126P01021 | Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng | Ống nhựa PP, đầu bông, que gỗ/nhựa |  | Cái | 600
1 | VT126P02001 | Chỉ khâu không tan số 2/0 (Polyamide) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 24mm |  | Tép | 600
2 | VT126P02002 | Chỉ khâu không tan số 3/0 (Polyamide) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 24mm |  | Tép | 720
3 | VT126P02003 | Chỉ khâu không tan số 4/0 (Polyamide) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 19mm |  | Tép | 240
4 | VT126P02004 | Chỉ khâu tiêu chậm số 1/0 (Polyglactin) | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 90cm, kim tròn dài ≥ 40mm |  | Tép | 800
5 | VT126P02005 | Chỉ khâu tiêu chậm số 2/0 (Polyglactin) | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 75cm, kim tròn dài ≥ 26mm |  | Tép | 480
6 | VT126P02006 | Chỉ khâu tiêu chậm số 3/0 (Polyglactin) | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 75cm, kim tròn dài ≥ 26mm |  | Tép | 84
7 | VT126P02007 | Chỉ khâu tiêu tự nhiên số 1/0 (Chrome) | Chỉ đơn sợi có tẩm muối chromic, chiều dài chỉ ≥ 75cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 40mm |  | Tép | 420
8 | VT126P02008 | Chỉ khâu tiêu tự nhiên số 2/0 (Chrome) | Chỉ đơn sợi có tẩm muối chromic, chiều dài chỉ ≥ 75cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 26mm |  | Tép | 180
9 | VT126P02009 | Chỉ khâu tiêu tự nhiên số 3/0 (Chrome) | Chỉ đơn sợi có tẩm muối chromic, chiều dài chỉ ≥ 75cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 26mm |  | Tép | 120
10 | VT126P02010 | Chỉ phẫu thuật thép số 7 | Là loại chỉ thép không tan. Chất liệu thép không gỉ y tế (như 316L hoặc tương đương). Kích cỡ chỉ: Số 7 (USP). Chiều dài sợi chỉ ≥ 75cm (có thể nạp sợi đôi). Kim khâu đi kèm là kim tam giác (cắt), độ cong 1/2 vòng tròn, chiều dài kim trong khoảng 48mm - 55mm. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE, FDA hoặc tương đương |  | Tép | 30
1 | VT126P03001 | Đinh Kirschner | Chất liệu: Thép không gỉ; Có tiện ren hai đầu; Đường kính: 1mm-3,5mm; Chiều dài đinh: 20cm-30cm |  | Cái | 200
2 | VT126P03002 | Vít xương cứng 3,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Chiều dài: 15mm-30mm |  | Cái | 200
3 | VT126P03003 | Vít xương cứng 4,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Chiều dài: 25mm-40mm |  | Cái | 200
4 | VT126P03004 | Vít xương xốp 3,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Ren bán phần |  | Cái | 100
5 | VT126P03005 | Vít xương xốp 4,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Ren bán phần |  | Cái | 180
6 | VT126P03006 | Vít xương xốp 6,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ; Ren bán phần |  | Cái | 120
1 | VT126P04001 | Nẹp bản hẹp các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, số lỗ: 6-8 |  | Cái | 100
2 | VT126P04002 | Nẹp bản nhỏ các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, số lỗ: 6-8 |  | Cái | 100
3 | VT126P04003 | Nẹp chữ L bản hẹp | Chất liệu: Thép không gỉ; Có lựa chọn bên trái/phải; Số lỗ: 6-8 lỗ |  | Cái | 40
4 | VT126P04004 | Nẹp lòng máng 1/3 | Chất liệu: Thép không gỉ, 5-7 lỗ, vít 3,5mm |  | Cái | 40
1 | VT126P05001 | Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc | Chất liệu dây: PVC không chứa DEHP, chiều dài ≥ 140cm, có đầu nối luer lock. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 100
2 | VT126P05002 | Dây truyền dịch + kim cánh bướm | Chiều dài dây ≥ 150cm, có kim 2 cánh bướm kèm theo dây, không chứa DEHP, không có chất gây sốt. Xuất xứ: Việt Nam |  | Bộ | 8400
3 | VT126P05003 | Dây truyền máu | Chiều dài dây ≥ 150cm, màng lọc tiểu phân khoảng 200µm, Chất liệu dây: PVC, không chứa DEHP, không có chất gây sốt. Xuất xứ: Việt Nam |  | Bộ | 180
4 | VT126P05004 | Bộ rửa dạ dày | Chất liệu: Mủ cao su tự nhiên, cỡ số 22-28 |  | Bộ | 70
5 | VT126P05005 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Chất liệu: PVC, chiều dài dây dẫn ≥ 2m Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 1800
6 | VT126P05006 | Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em | Chất liệu: PVC, chiều dài dây dẫn ≥ 2m Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 180
7 | VT126P05007 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 8 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 8 |  | Sợi | 40
8 | VT126P05008 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 16 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 16 |  | Sợi | 40
9 | VT126P05009 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 18 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 18 |  | Sợi | 60
10 | VT126P05010 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 14 |  | Sợi | 120
11 | VT126P05011 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 16 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 16 |  | Sợi | 240
12 | VT126P05012 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 18 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 18 |  | Sợi | 100
13 | VT126P05013 | Ống thông dạ dày số 16 | Chất liệu: nhựa PVC, trong suốt, không chứa DEHP; cỡ số 16; chiều dài ≥ 50cm; tiệt trùng. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 80
14 | VT126P05014 | Ống thông dạ dày số 18 | Chất liệu: nhựa PVC, trong suốt, không chứa DEHP; cỡ số 18; chiều dài ≥ 50cm; tiệt trùng. Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 80
15 | VT126P05015 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Dùng để đặt nội khí quản qua đường miệng hoặc mũi, để hỗ trợ quá trình thông khí trực tiếp và liên tục để cung cấp không khí hoặc khí gây mê đến và đi từ phổi của bệnh nhân. |  | Cái | 70
16 | VT126P05016 | Dây hút đờm số 8 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. |  | Cái | 300
17 | VT126P05017 | Dây hút đờm số 16 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. |  | Cái | 60
18 | VT126P05018 | Dây hút đờm số 18 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. |  | Cái | 60
19 | VT126P05019 | Đầu col xanh 1000µl | Chất liệu: Nhựa PP, không lọc |  | Cái | 48000
20 | VT126P05020 | Đầu col vàng 200µl | Chất liệu: Nhựa PP, không lọc |  | Cái | 12000
21 | VT126P05021 | Ống nghiệm Edta K2, nắp nhựa | Ống nhựa PP, thể tích 2ml Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 30000
22 | VT126P05022 | Ống nghiệm Edta K2, nắp cao su, mous thấp | Ống nhựa PP, thể tích 2ml, có nắp cao su, mous thấp |  | Cái | 18000
23 | VT126P05023 | Ống nghiệm Heparin | Ống nhựa PP, thể tích 1ml Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 48000
24 | VT126P05024 | Ống nghiệm trắng có nắp | Ống nhựa PS, thể tích 5ml Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 2000
25 | VT126P05025 | Ống nghiệm Serum (nắp đỏ) | Ống nhựa PP, thể tích 5 ml, có chứa hạt nhựa Poly Styrene |  | Cái | 2400
1 | VT126P06001 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ | Thành phần: 0,55% Ortho-Phthalaldehyde, dung tích ≥ 3,78 lít/can |  | Can | 20
2 | VT126P06002 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Thành phần chính: Chlorhexidine 4%, dung tích: 500ml/chai |  | Chai | 20
3 | VT126P06003 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 500ml | Thành phần chính: Chlorhexidine 0,5%, dung tích: 500ml/chai |  | Chai | 50
4 | VT126P06004 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 1000ml | Thành phần chính: Chlorhexidine 0,5%, dung tích: 1000ml/chai |  | Chai | 20
5 | VT126P06005 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn Chlorhexidine 2% | Thành phần chính: Chlorhexidine 2%, dung tích: 500ml/chai |  | Chai | 12
6 | VT126P06006 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế | Thành phần chính: 5% Protease Enzyme, dung tích: ≥ 5 lít/can |  | Can | 6
7 | VT126P06007 | Gel siêu âm | Gel tan trong nước, trong suốt, không màu hoặc màu xanh, độ pH 6,5 ± 0,75. Không gây rát da, không gây mẫn cảm, dễ rửa bằng nước. Không mùi, không chứa chất ăn mòn, không chứa muối. Thể tích ≥ 5 lít/can |  | Can | 60
8 | VT126P06008 | Gel bôi trơn | Gel tan trong nước, trong suốt, không màu, không mùi, không gây kích ứng da, độ pH 5 ± 0,50.. Đóng gói: ≥ 50gr/tuýp |  | Tuýp | 20
9 | VT126P06009 | Viên khử khuẩn | Thành phần chính: Chứa 2,5gr Natri diclorocyanurat hoặc Natri Dichloroisocyanurate |  | Viên | 3000
1 | VT126P07001 | Găng khám có bột cỡ M | Kích cỡ: cỡ M; Chiều dài: ≥ 240mm; Chiều dày 1 lớp: ≥ 0,08mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính. |  | Đôi | 30000
2 | VT126P07002 | Găng khám có bột cỡ S | Kích cỡ: cỡ S; Chiều dài: ≥ 240mm; Chiều dày 1 lớp: ≥ 0,08mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính. |  | Đôi | 72000
3 | VT126P07003 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6,5 | Kích cỡ: số 6,5; Chiều dài: 280mm±5mm; Chiều dày 1 lớp: 0,15mm±0,03mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, được tiệt trùng bằng khí E.O. |  | Đôi | 15000
4 | VT126P07004 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 | Kích cỡ: số 7,0; Chiều dài: 280mm±5mm; Chiều dày 1 lớp: 0,15mm±0,03mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, được tiệt trùng bằng khí E.O. |  | Đôi | 16000
5 | VT126P07005 | Găng phẫu thuật cổ tay dài | Chiều dài: 450mm±5mm; Chiều dày 1 lớp: 0,15mm±0,03mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, được tiệt trùng bằng khí E.O. |  | Đôi | 800
6 | VT126P07006 | Khẩu trang y tế | ≥ 3 lớp, tiệt trùng, dây đeo thun, đóng túi riêng |  | Cái | 12000
7 | VT126P07007 | Mũ phẫu thuật | Chất liệu: Làm từ vải không dệt, đóng túi riêng và được tiệt trùng |  | Cái | 5000
1 | VT126P08001 | Kim châm cứu các số | Kim tiệt trùng; Thân kim bằng thép không gỉ; Đường kính kim: 0,3mm, Chiều dài kim: 20-75mm |  | Cái | 240000
2 | VT126P08002 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống 25G | Cỡ kim 25G, đầu kim vát kiểu Quincke. Chiều dài kim khoảng 88mm - 90mm. Có nòng kim. Chuôi kim bằng nhựa trong suốt giúp dễ dàng quan sát dịch não tủy. Đóng gói tiệt trùng từng cái. |  | Cái | 360
3 | VT126P08003 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống 27G | Cỡ kim 27G, đầu kim vát kiểu Quincke. Chiều dài kim khoảng 88mm - 90mm. Có nòng kim. Chuôi kim bằng nhựa trong suốt giúp dễ dàng quan sát dịch não tủy. Đóng gói tiệt trùng từng cái. |  | Cái | 120
4 | VT126P08004 | Kim gây tê đám rối thần kinh | Kích cỡ: 22G x 2" (0,70 x 50 mm) |  | Cái | 120
5 | VT126P08005 | Kim luồn tĩnh mạch 20G | Chất liệu: PTFE/ FEP, cỡ kim 20G, đầu kim có vát sắc bén, cathether nhựa, có vạch cản quang, kim luồn có cánh, có cửa. Có khả năng lưu kim ≥ 72 giờ. |  | Cái | 600
6 | VT126P08006 | Kim luồn tĩnh mạch 22G | Chất liệu: PTFE/ FEP, cỡ kim 22G, đầu kim có vát sắc bén, cathether nhựa, có vạch cản quang, kim luồn có cánh, có cửa. Có khả năng lưu kim ≥ 72 giờ. |  | Cái | 2000
7 | VT126P08007 | Kim luồn tĩnh mạch 24G | Chất liệu: PTFE/ FEP, cỡ kim 24G, đầu kim có vát sắc bén, cathether nhựa, có vạch cản quang, kim luồn có cánh, không cửa. Có khả năng lưu kim ≥ 72 giờ. |  | Cái | 2400
8 | VT126P08008 | Kim luồn tĩnh mạch 24G | Chất liệu ống thông bằng nhựa y tế (như PUR, PTFE, FEP hoặc tương đương), có vạch cản quang. Tích hợp cơ cấu an toàn: đầu kim có cơ chế tự động được che lấp/bao bọc lại sau khi rút ra, ngăn ngừa nguy cơ kim đâm cho nhân viên y tế. Có khả năng lưu kim tối thiểu ≥ 72 giờ. Đạt tiêu chuẩn CE, FDA hoặc tương đương. |  | Cái | 5600
9 | VT126P08009 | Kim tiêm 18G | Kim tiêm làm bằng thép không gỉ, đầu kim cỡ 18G, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ đầu kim, không chứa tạp chất bên trong. Đóng gói tiệt trùng dùng 1 lần. |  | Cây | 40000
1 | VT126P09001 | Định lại nhóm máu tại giường | Gồm 2 test dùng để xét nghiệm nhóm máu A, B, O,... tại giường bệnh xác nhận sự tương thích nhóm máu. |  | Gói/ Túi/ Hộp | 400
2 | VT126P09002 | Đồng hồ oxy | Sản phẩm gồm: Đồng hồ đo lượng oxy trong bình, cột đo lưu lượng khí oxy ra, bình tạo ẩm khí oxy, dây thở. |  | Bộ | 20
3 | VT126P09003 | Đè lưỡi gỗ | Chất liệu: Gỗ, tiệt trùng. Hộp ≥ 100 cái |  | Hộp | 600
4 | VT126P09004 | Giấy in máy điện tim 6 cần 112mm x 27m | Giấy sọc lưới, kích thước 112mm x ≥ 27m |  | Cuộn | 200
5 | VT126P09005 | Giấy in máy điện tim 6 cần 110mm x 140mm | Giấy trắng không sọc, kích thước 110mm x 140mm, ≥ 143 tờ/ xấp. |  | Xấp | 120
6 | VT126P09006 | Giấy điện tim 12 cần 215mm | Giấy sọc lưới, kích thước 215mm x ≥ 30m |  | Cuộn | 120
7 | VT126P09007 | Giấy đo CTG( Cardiotocography) | Loại giấy: giấy in nhiệt; kích thước: 152mm x 90mm, ≥ 150 tờ/ cuộn |  | Cuộn | 80
8 | VT126P09008 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần số 10 | Chất liệu: Thép carbon (Carbon steel) hoặc thép không gỉ (Stainless steel). Được đóng gói tiệt trùng từng cái riêng biệt. |  | Cái | 1000
9 | VT126P09009 | Miếng dán điện cực tim | Cảm biến Ag/AgCl, chất kết dính Hydro-gel |  | Cái | 600
10 | VT126P09010 | Tấm lót sản khoa | Kích thước: ≥ 40cm x ≥ 60cm |  | Cái | 800
11 | VT126P09011 | Kẹp rốn | Chất liệu: Nhựa PP, tiệt trùng Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 800
12 | VT126P09012 | Túi đo lượng máu sau sinh | Chất liệu: Nhựa PE, dung tích ≥ 2000ml |  | Cái | 800
13 | VT126P09013 | Túi đựng nước tiểu | Dung tích 2000ml, tiệt trùng Xuất xứ: Việt Nam |  | Cái | 300
14 | VT126P09014 | Lam kính nhám | Lam nhám, kích thước: 25,4 x 76,2 mm, Dày 1-1,2 mm. Hộp ≥ 72 miếng |  | Hộp | 20
15 | VT126P09015 | Lam kính trơn | Lam trơn, kích thước: 25,4 x 76,2 mm, Dày 1-1,2 mm. Hộp ≥ 72 miếng |  | Hộp | 20
16 | VT126P09016 | Huyết áp ống nghe người lớn, trẻ em | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg, độ chính xác ± 3mmHg, có kiểm định. Bộ sản phẩm phải bao gồm đầy đủ: 01 đồng hồ, 01 quả bóp có van xả, 01 bao đo huyết áp cỡ người lớn, trẻ em và 01 ống nghe tim phổi đi kèm. |  | Bộ | 30
17 | VT126P09017 | Bao dây đốt điện | Chất liệu: nhựa PP/PE, được tiệt trùng, kích thước: 6,5cm x 235cm |  | Cái | 300
18 | VT126P09018 | Hộp giấy đựng vật sắc nhọn y tế 5 lít | Chất liệu: Carton 2 mặt phủ màng PE, dung tích 5 lít |  | Cái | 500
19 | VT126P09019 | Hộp nhựa đựng vật sắc nhọn y tế 1,5 lít | Chất liệu: Nhựa PE/HDPE, dung tích 1,5 lít |  | Cái | 100
20 | VT126P09020 | Mặt nạ xông khí dung các cỡ | Chất liệu: Nhựa y tế trong suốt (như PVC), mềm mại, không chứa chất độc hại DEHP. Có kẹp nhôm định hình ở mũi và dây chun đàn hồi để cố định vào đầu bệnh nhân. Kèm theo bầu xông khí dung và dây dẫn khí chiều dài ≥ 2m. Đóng gói tiệt trùng hoặc sạch từng cái. |  | Cái | 720